BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MỘI TRƯỜNG TP.HCM

Khoa: Môi Trường

TP.HCM, Ngày…. Tháng…..Năm

Mục Lục

I.TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI XI MẠ.	3

1.Công nghệ xử lý bề mặt (xi mạ)	3

2.Lưu lượng và thành phần,tính chất nước thải	4

3.Ảnh hưởng của nước thải ngành xi mạ tới môi trường và con người	5

a) Ảnh hưởng tới môi trường	5

b) Ảnh hưởng tới con người	5

4.Hiện trạng ô nhiễm môi trường do công nghiệp xi mạ tại Việt Nam	6

II.PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ	7

1.Phương pháp xử lý nước thải xi mạ	7

a.Phương pháp kết tủa	7

b.Phương pháp trao đổi ion	8

c)Phương pháp điện hóa	9

d.Phương pháp sinh học	9

2.Công nghệ xử lý nước thải xi mạ	9

a.Sơ đồ công nghệ	10

b.Thuyết minh về sơ đồ	11

III.BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT THẢI CỦA NHÀ MÁY XI MẠ	11

IV.ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ	13

a. Ưu điểm của công nghệ XLNT xi mạ	13

b. Nhược điểm của Công nghệ XLNT xi mạ	13

V.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	13

TÀI LIỆU THAM KHẢO

# I.TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI XI MẠ.

Qua thực tế trong những năm gần nay cho thấy Việt Nam là một nước có tốc độ phát triển kinh tế cao trong khu vực. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của quá trình công nghiệp hóa đất nước, chất thải công nghiệp cũng ngày một gia tăng về khối lượng, đa dạng về chủng loại gây ảnh hưởng xấu đến môi trường cũng như sức khỏe của con người, đòi hỏi con người phải có nhận thức đúng đắn và đầu tư thích đáng cho vấn đề xử lý nhằm phát triển kinh tế song song với việc bảo vệ môi trường sống của chính mình.

Ngày nay, kỹ thuật mạ kim loại đã trở thành một ngành kỹ thuật phát triển mạnh mẽ ở hầu hết các nước trên thế giới. Nước ta cũng đang tập trung phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, trong đó kỳ vọng đặc biệt vào ngành gia công kim loại. Do vậy nhu cầu gia công mạ kim loại càng lớn và cũng từ đó việc xử lý chất thải trong gia công mạ – một yếu tố có nhiều khả năng phá hủy môi trường – là hết sức cần thiết và cần được giải quyết triệt để.

Nước thải của ngành xi mạ phát sinh không nhiều, nồng độ các chất hữu cơ thấp nhưng hàm lượng các kim loại nặng lại rất cao.

## 1.Công nghệ xử lý bề mặt (xi mạ)

- Công nghệ xử lý bề mặt (xi mạ) thường bao gồm các công đoạn sau:

-Bề mặt của vật liệu cần mạ phải được làm sạch để lớp mạ có độ bám dính cao và không có khuyết tật.Để làm sạch bề mặt trước hết phải tẩy rửa lớp mỡ bảo quản trên bề mặt bằng cách tẩy rửa với dung môi hữu cơ hoặc với dung dịch kiềm nóng.Dung môi thường sử dụng là loại hydrocacbon đã được clo hóa như tricloetylen,percloetylen.Dung dịch kiềm thường là hỗn hợp của xút,soda,trinatri photphat,popyphotphat,natri silicat và chất hoạt động bề mặt(tạo nhũ).

-Hoạt hóa bề mặt của vật liệu mạ bằng cách nhúng chúng vào dung dịch axit loãng (H2SO4,HCL),nếu mạ với dung dịch  xianua (CN) thì chúng được nhúng vào dung dịch natri xianua.

-Giai đoạn mạ được tiến hành sau đó,dung dịch mạ ngoài muối kim loại còn chứa axit hoặc kiềm đối với trường hợp mạ có chứa xianua.

-Sau từng bước, vật liệu mạ đều được tráng rửa với nước.

- Quy trình công nghệ chung ngành xi mạ

## 2.Lưu lượng và thành phần,tính chất nước thải

- Nước thải từ quá trình xi mạ có thành phần đa dạng về nồng độ và pH biến đổi rộng từ rất axit 2 – 3 đến rất kiềm 10 – 11. Đặc trưng chung của nước thải ngành xi mạ là chứa hàm lượng cao các muối vô cơ và kim loại nặng. Tuỳ theo kim loại của lớp mạ mà nguồn ô nhiễm có thể là Cu, Zn, Cr, Ni,… và cũng tuỳ thuộc vào loại muối kim loại được sử dụng mà nước thải có chứa các độc tố như xianua, sunfat, amoni, crômat,… Các chất hữu cơ ít có trong nước thải xi mạ, phần chủ yếu là chất tạo bông, chất hoạt động bề mặt … nên BOD, COD thường thấp và không thuộc đối tượng xử lý. Đối tượng xử lý chính là các ion vô cơ mà đặc biệt là các muối kim loại nặng như Cr, Ni, Cu, Fe, …

- Nước thải nên tách riêng thành 3 dòng riêng biệt:

-Dung dịch thải đậm đặc từ các bể nhúng,bể ngâm.

-Nước rửa thiết bị có hàm lượng chất bẩn trung bình (muối kim loại,dầu mỡ và xà phòng..)

-Nước rửa loãng

- Để an toàn và dễ dàng xử lý,dòng axit cromic và dòng cyanide nên tách riêng.

Chất gây ô nhiễm nước thải xi mạ có thể chia thành vài nhóm sau:

-Chất gây ô nhiễm độc như CN-,Cr(VI),F-,…

-Chất ô nhiễm làm thay đổi pH như dòng axit và kiềm

-Chất ô nhiễm hình thành cặn lơ lửng như hydroxit,cacbonat và photphat

-Chất ô nhiễm hữu cơ như dầu mỡ,EDTA,….

- Các cuộc khảo sát cho thấy  các quá trình trong ngành xử lý kim loại khá đơn giản và tương tự nhau.Nguồn chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình làm mát,lau rửa và đốt cháy dầu.Xử lý kim loại đòi hỏi mốt số hóa chất như axit sunfuric,HCL,xút,…để làm sạch bề mặt kim loại trước khi mạ.Thể tích nước thải được hình thành từ công đoạn rửa bề mặt,làm mát hay làm trơn các bề mặt kim loại khá lớn,gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

## 3.Ảnh hưởng của nước thải ngành xi mạ tới môi trường và con người

### a) Ảnh hưởng tới môi trường

-Là độc chất đối với cá và thưc vật nước

-Tiêu diệt các sinh vật phù du,gây bệnh cho cá và biến đổi các tính chất lý hóa của nước,tạo ra sự tích tụ sinh học đáng lo ngại theo chiều dài chuỗi thức ăn.Nhiểu công trình nghiên cứu cho thấy,với nồng độ đủ lớn,sinh vật có thể bị chết hoặc thoái hóa,với nồng độ nhỏ có thể gây ngộ độc mãn tính hoặc tích tụ sinh học,ảnh hưởng đến sự sống của sinh vật về lâu dài.

-Ảnh hưởng đến đường ống dẫn nước,gây ăn mòn,xâm thực hệ thống cống rãnh.

-Ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng,vật nuôi canh tác nông nghiệp,làm thoái hóa đất do sự chảy tràn và thấm của nước thải.

-Ảnh hưởng đến hệ thống xử lý nước thải,cần tách riêng nếu không sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật khi thực hiện xử lý sinh học.

### b) Ảnh hưởng tới con người

Xi mạ là ngành có mật độ gây ô nhiễm môi trường cao bởi hơi hóa chất,nước thải có chứa các ion kim loại nặng,kim loại độc ảnh hưởng tới sức khỏe con người gây nhiều căn bệnh khó chữa,nguy hiểm tới tính mạng. Nước thải từ các quá trình xi mạ kim loại, nếu không được xử lý, qua thời gian tích tụ và bằng con đường trực tiếp hay gián tiếp sẽ tồn đọng trong cơ thể con người và gây các bệnh nghiêm trọng như viêm loét da, viêm đường hô hấp, eczima, ung thư,…

### 4.Hiện trạng ô nhiễm môi trường do công nghiệp xi mạ tại Việt Nam

- Kết quả các nghiên cứu gần đây về hiện trạng môi trường ở nước ta cho thấy,hầu hết các nhà máy,cơ sở xi mạ kim loại có quy mô vừa và nhỏ,áp dụng công nghệ cũ và lạc hậu,lại tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Hà Nội,Hải Phòng,TPHCM,Biên Hòa(Đồng Nai)…Trong quá trình sản xuất,tại các cơ sở này(kể cả các nhà máy quốc doanh hoặc liên doanh với nước ngoài),vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường còn chưa được xem xét đầy đủ hoặc việc xử lý còn mang tính hình thức,chiếu lệ bởi việc đầu tư cho xử lý nuớc thải khá tốn kém và việc thực thi Luật bảo vệ môi trường chưa được nghiêm minh.

- Nước thải thường gây ô nhiễm bởi các kim loại nặng như crom,niken…và độ pH thấp.Phần lớn nước thải từ các nhà máy,các cơ sở xi mạ được đổ trực tiếp vào cống thoát nước chung của thành phố mà không qua xử lý triệt để,đã gây ô nhiễm cục bộ trầm trọng nguồn nước.

- Kết quả khảo sát tại một số nhà máy cơ khí Hà Nội cho thấy,nồng độ chất độc có hàm lượng các ion kim loại nặng như crom,niken,đồng…đều cao hơn nhiều so với tiệu chuẩn cho phép;một số cơ sở mạ điện tuy có hệ thống xử lý nước thải nhưng chưa chú trọng đầy đủ đến các thông số công nghệ của quá trình xử lý để diều chỉnh cho phù hợp khi đặc tính của nước thải thay đổi.Tại TPHCM ,Bình Dương và Đồng Nai kết quả phân tích chất lượng nước thải của các nhà máy,cơ sở xi mạ điển hình ở cả 3 địa phương này cho thấy hầu hết các cơ sở đều không đạt tiêu chuẩn nước thải cho phép:hàm lượng chất hữu cơ cao,chỉ tiêu về kim loại nặng vượt nhiều lần tiêu chuẩn cho phép,COD dao động trong khoảng 320 – 885mg/lít do thành phần nước thải có chứa cặn sơn,dầu nhớt….

- Hơn 80% nước thải của các nhà máy,cơ sở xi mạ không được xử lý.Chính nguồn thải này đã và đang gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường nước mặt,ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng nước sông Sài Gòn và sông Đồng Nai.Ước tính lượng chất thải các loại phát sinh trong ngành công nghiệp xi mạ trong những năm tới sẽ lên tới hàng ngàn tấn mỗi năm.Điều này cho thấy các khu vực ô nhiễm và suy thoái môi trường ở nước ta sẽ còn gia tăng nếu không kịp thời đưa ra các biện pháp hữu hiệu.

# II.PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ

## 1.Phương pháp xử lý nước thải xi mạ

Phương pháp xử lý nước thải xi mạ phổ biến nhất là dùng phương pháp hóa học rồi đến trao đổi ion,phương pháp chưng cất,phương pháp điện thẩm tích.Chọn phương pháp nào là tùy chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho phép,điều kiện môi trường địa phương,yêu cầu,mục đích dùng lại hoặc thải thẳng ra môi trường theo TCVN 5945-1995.

### a.Phương pháp kết tủa

- Quá trình kết tủa thường ứng dụng cho xử lý nước thải chứa kim loại nặng.Kim loại nặng thường kết tủa ở dạng hydroxit khi cho chất kiềm hóa(vôi,NAOH,NA2CO3…)vào để đạt đến giá trị pH tương ứng với độ hòa tan nhỏ nhất.Giá trị pH này thay đổi tùy theo kim loại.Độ hòa tan nhỏ nhất của Crom ờ pH 7.5 và kẽm là 10.2.Ở ngoài giá trị đó,hàm lượng hòa tan tăng lên.

- Khi xử lý kim loại, cần thiết xử lý sơ bộ để khử đi các chất cản trở quá trình kết tủa.Thí dụ như cyanide và ammonia hình thành các phức với nhiều kim loại làm giảmhiệu quả quá trình kết tủa. Cyanide có thể xử lý bằng chlorine hoá-kiềm, ammoniacó thể khử bằng phương pháp chlorine hoá điểm uốn (breakthrough point), tách khí(air stripping) hoặc các phương pháp khác trước giai đoạn khử kim loại.

- Trong xử lý nước thải công nghiệp, kim loại nặng có thể loại bỏ bằng quá trình kếttủa hydroxit với chất kiềm hóa, hoặc dạng sulfide hay carbonat.

- Một số kim loại như arsenic hoặc cadmium ở nồng độ thấp có thể xử lý hiệu quả khi cùng kết tủa với phèn nhôm hoặc sắt. Khi chất lượng đầu ra đòi hỏi cao, có thể ápdụng quá trình lọc để loại bỏ các cặn lơ lửng khó lắng trong quá trình kết tủa

- .Đối với Crôm VI (Cr6+) cần thiết tiến hành khử Cr6+ thành Cr3+ và sau đó kết tủa vớivôi hoặc xút. Hoá chất khử thông thường cho xử lý nước thải chứa Crôm là ferroussulphate (FeSO4),sodium-meta-bisulfit, hoặc sulfur dioxit. Ferrous sulphate(FeSO4), sodium-meta-bisulfit có thể ở dạng rắn hoặc dung dịch. SO2 ở dạng khí nén trong các bình chịu áp. Quá trình khử hiệu quả trong môi trường pH thấp. Vìvậy các hoá chất khử sử dụng thường là các chất mang tính axit mạnh. Trong quátrình khử, Fe2+ sẽ chuyển thành Fe3+. Nếu sử dụng meta-bisulfit hoặc sulfur dioxit ion SO32- chuyển thành SO42-.

- Phản ứng tổng quát như sau:

Cr 6+ +  Fe2+ + H+ → Cr 3+ + Fe3+

Cr6+  + Na2S2O3 (hoặc SO2) + H+ → Cr 3+  + SO42-

Cr3+  + 3OH- → Cr(OH)3 ↓

- Trong phản ứng oxy hoá khử, ion Fe2+  phản ứng với Cr6+ ,khử Cr 6+ thành Cr 3+ và oxy hoá Fe2+  thành Fe3+ .Phản ứng xảy ra nhanh hơn ở pH nhỏ hơn 3. Axit có thểđược thêm vào để đạt pH thích hợp. Sử dụng FeSO4 là tác nhân khử có điểm bất lợikhối lượng bùn sinh ra khá lớn do cặn Fe(OH)3 tạo thành khi cho chất kiềm hoá vào.Để thu được phản ứng hoàn toàn, cần thiết phải thêm lượng FeSO4 dư, khoảng 2.5lần so với hàm lượng tính toán trên lí thuyết.

- Lượng axit cần thiết cho quá trình khử Cr 6+  phụ thuộc vào độ axit của nước thảinguyên thuỷ, pH của phản ứng khử và loại hoá chất sử dụng.

- Xử lý từng mẻ (batch treatment) ứng dụng có hiệu quả kinh tế, khi nhà máy xi mạ có lưu lượng nước thải mỗi ngày ≤ 100m3/ngày. Trong xử lý từng mẻ cần dùng hai loại bể có dung tích tương đương lượng nước thải trong một ngà Qngày. Một bểdùng xử lý, một bể làm đầy.

- Khi lưu lượng ≥ 100m3/ngày, xử lý theo mẻ không khả thi do dung tích bể lớn. Xửlý dòng chảy liên tục đòi hỏi bể axit và khử, sau đó qua bể trộn chất kiềm hoá và bểlắng. Thời gian lưu nước trong bể khử phụ thuộc vào pH, thường lấy tối thiểu 4 lần so với thời gian phản ứng lý thuyết. Thời gian tạo bông thường lấy khoảng 20 phút và tải trọng bể lắng không nên lấy ≥ 20m3/ngày.

- Trong trường hợp nước rửa có hàm lượng crôm thay đổi đáng kể, cần thiết có bể điều hòa trước bể khử để giảm thiểu giao động cho hệ thống châm hóa chất.

### b.Phương pháp trao đổi ion

- Phương pháp này thường được ứng dụng cho xử lý nước thải xi mạ để thu hồiCrôm. Để thu hồi axit crômic trong các bể xi mạ, cho dung dịch thải axit crômic quacột trao đổi ion resin cation (RH mạnh) để khử các ion kim loại (Fe, Cr 3+,Al,…). Dungdịch sau khi qua cột resin cation có thể quay trở lại bể xi mạ hoặc bể dự trữ. Do hàm lượng Crôm qua bể xi mạ khá cao (105-120kg CrO3/m3), vì vậy để có thể trao đổi hiệu quả, nên pha loãng nước thải axit crômic và sau đó bổ sung axit crômic chodung dịch thu hồi.

- Đối với nước thải rửa, đầu tiên cho qua cột resin cation axit mạnh để khử các kimloại. Dòng ra tiếp tục qua cột resin anion kiềm mạnh để thu hồi crômat và thu nướckhử khoáng. Cột trao đổi anion hoàn nguyên với NaOH. Dung dịch qua quá trìnhhoàn nguyên là hỗn hợp của Na2CrO4và NaOH. Hỗn hợp này cho chảy qua cột traođổi cation để thu hồi H2CrO4 về bể xi mạ. Axit crômic thu hồi từ dung dịch đã hoànnguyên có hàm lượng trung bình từ 4-6%. Lượng dung dịch thu được từ giai đoạn hoàn nguyên cột resin cation cần phải trung hoà bằng các chất kiềm hoá, các kimloại trong dung dịch kết tủa và lắng lại ở bể lắng trước khi xả ra cống.

### c)Phương pháp điện hóa

- Dựa trên cơ sở của quá trình oxy hoá khử để tách kim loại trên các điện cực nhúng trong nước thải chứa kim loại nặng khi cho dòng điện một chiều chạy qua. Phương pháp này cho phép tách các ion kim loại ra khỏi nước mà không cần cho thêm hoáchất, tuy nhiên thích hợp cho nước thải có nồng độ kim loại cao (> 1g/l).

### d.Phương pháp sinh học

- Dựa trên nguyên tắc một số loài thực vật, vi sinh vật trong nước sử dụng kim loạinhư chất vi lượng trong quá trình phát triển khối như bèo tây, bèo tổ ong, tảo,… Với phương pháp này, nước thải phải có nồng độ kim loại nặng nhỏ hơn 60 mg/l và phảicó đủ chất dinh dưỡng (nitơ, phốtpho,…) và các nguyên tố vi lượng cần thiết kháccho sự phát triển của các loài thực vật nước như rong tảo. Phương pháp này cần códiện tích lớn và nước thải có lẫn nhiều kim loại thì hiệu quả xử lý kém.

## 2.Công nghệ xử lý nước thải xi mạ

Bảng chất lượng nước thải ngành xi mạ

| Stt | Chỉ Tiêu | Đơn Vị | Giá Trị | QCVN 24:2009, cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 4,5 | 5,5 – 9 |
| 2 | BOD | mg/l | 200 | 50 |
| 3 | COD | mg/l | 350 | 100 |
| 4 | SS | mg/l | 300 | 100 |
| 5 | Cr6+ | mg/l | 31,4 | 0,1 |
| 6 | Cr3+ | mg/l | 8,2 | 1 |
| 7 | Cl- | mg/l | 58 | 600 |

### a.Sơ đồ công nghệ

Sơ đồ xử lí nước thải công nghệ xi mạ

### b.Thuyết minh về sơ đồ

Nước thải sản xuất được dẫn theo đường thoát nước riêng ra hệ thống xử lý nước thải. Dòng thải được đưa vào hầm tiếp nhận. Song chắn rác (SCR) được đặt tại đường ống trước hầm tiếp nhận nhằm loại bỏ các chất rắn có kích thước lớn như: giấy, gỗ, nilông, lá cây,… để bảo vệ các máy móc thiết bị ở các công đoạn xử lý nước tiếp theo. Nước thải được bơm qua bể điều hòa.

Tại bể điều hòa, máy khuấy trộn chìm sẽ hòa trộn đồng đều nước thải trên toàn diện tích bể, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn ở bể sinh ra mùi khó chịu.Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải đầu vào hệ thống xử lý.

Nước thải ở bể điều hòa được bơm qua bể phản ứng.Bơm định lượng có nhiệm vụ châm hóa chất NaHSO4, FeSO4 vào bể với liều lượng nhất định và được kiểm soát chặt chẽ.Dưới tác dụng của hệ thống cánh khuấy với tốc độ lớn được lắp đặt trong bể, các hóa chất được hòa trộn nhanh và đều vào trong nước thải.Hỗn hợp nước thải này tự chảy qua bể keo tụ tạo bông.

Tại bể keo tụ tạo bông, hóa chất NaOH, CaO được châm vào bể với liều lượng nhất định. Dưới tác dụng của hóa chất này và hệ thống motor cánh khuấy với tốc độ chậm, các bông cặn li ti từ bể phản ứng sẽ chuyển động, va chạm, dính kết và hình thành nên những bông cặn tại bể keo tụ tạo bông có kích thước và khối lượng lớn gấp nhiều lần các bông cặn ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lắng ở bể lắng. Hỗn hợp nước và bông cặn hữu dụng tự chảy sang bể lắng.

Nước thải sau bể lắng sẽ tự chảy qua bể trung gian để chuẩn bị quá trình lọc áp lực.Bùn được bơm về bể chứa bùn. Bùn ở bể chứa bùn được lưu trữ trong khoảng thời gian nhất định, sau đó được các cơ quan chức năng thu gom và xử lý theo quy định. Tại bể chứa bùn, không khí được cấp vào bể để tránh mùi hôi sinh ra do sự phân hủy sinh học các chất hữu cơ.

Bể lọc áp lực gồm các lớp vật liệu: sỏi đỡ, cát thạch anh và than hoạt tính để loại bỏ các hợp chất hữu cơ hòa tan, các nguyên tố dạng vết, những chất khó hoặc không phân giải sinh học và halogen hữu cơ nhằm xử lý các chỉ tiêu đạt yêu cầu quy định.

Nước thải sau khi qua bể lọc áp lực được xả thải vào nguồn tiếp nhận

III.BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT THẢI CỦA NHÀ MÁY XI MẠ

- Chất thải rắn:Nhà máy ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý rác thải theo từng loại rác thải khác nhau.

- Xử lý nước thải cho từng công đoạn:Tùy từng công đoạn mà nước thải có thành phần và tính chất khác nhau. Vì vậy sẽ có quy trình xử lý khác nhau cho từng công đoạn để giảm chi phí xử lý. Ví dụ nước rửa trước khi mạ ô nhiễm chủ yếu là do PH thấp, hàm lượng dầu mỡ cao, và  kim loại nặng như sắt. Để trung hòa nước thải ta có thể dùng xút NaOH hoặc Ca(OH)2. Ngoài tác dụng trung hòa axit Ca(OH)2  còn có tác dụng kết tủa một số kim loại như Fe, Cu. Đây là phương án rất đơn giản.

- Xây dựng hệ thống xử lý khí thải

- Trong nhà máy xi mạ có chứa nhiều hóa chất xi mạ độc hại có mùi như CuCN, các axit H2SO4, HCl,…Vì vậy cần thiết phải xây dựng hệ thống xử lý khí thải để bảo vệ sức khoẻ cho người lao động.

- Các tác nhân gây ô nhiễm không khí ở nhà máy chỉ tập trung vào 3 dạng chính: hơi acid, hơi kiềm và hơi kim loại, do đó có thể tập trung các nguồn thải này dẫn ra khỏi khu vực sản xuất và tiến hành xử lý trên cùng một thiết bị: Thiết bị rửa khí dạng hấp thụ.

- Tuần hoàn axit: Trong công đoạn tẩy rửa hay tẩy bằng axit có PH rất thấp.Chúng ta có thể tuần hoàn lượng axit này để rửa kim loại cần mạ. Như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được một lượng axit đáng kể

- Thay thế thiết bị: Chúng ta sẽ thay đổi thiết bị để đem lại năng suất cao và han chế sử dụng nhiên liệu cũng như hạn chế việc ô nhiễm môi trường.

- Xây dựng quy trình xử lý nước thải tập trung: Trong quy trình xi mạ có nhiều công đoạn, mỗi công đoạn thải ra nước thải có thành phần, tính chất khác nhau. Vì vậy việc thu gom tập trung để xử lý sẽ làm tăng chi phí xử lý thay vì xử lý riêng từng công đoạn

- Thay đổi quy trình công nghệ:Việc thay đổi quy trình công nghệ là một giải pháp tốt về mặt kỹ thuật. Việc thay đổi quy trình công nghệ làm giảm lượng thải cũng như lượng thất thoát ra ngoài, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường..

- Thu hồi kim loại nặng:Việc thu hồi kim loại năng trong nước thải nếu thực hiện được sẽ mang lại lợi ích rất lớn bởi vì các kim loai như Ni, Cu rất đắt.

# IV.ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ

## a. Ưu điểm của công nghệ XLNT xi mạ

-Đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt quy chuẩn theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu;

-Hệ thống được thiết kế dạng modul, dễ dàng cải tạo nâng công suất xử lý;

-Hệ thống cơ động;

-Quy trình được kiểm soát chặt chẽ bằng các thiết bị môi trường ngoại vi;

- Quá trình bảo trì bảo dưỡng dễ dàng;

-Hòa hợp với các công trình hiện hữu.

## b. Nhược điểm của Công nghệ XLNT xi mạ

-Nhân viên vận hành cần được đào tạo về vận hành trạm xử lý nước thải ứng dụng công nghệ xử lý hóa lý và công nghệ nano;

-Chất lượng nước thải sau xử lý có thể bị ảnh hưởng nếu một trong những công trình đơn vị trong trạm không được vận hành đúng các yêu cầu kỹ thuật;

-Bùn sau quá trình xử lý cần được thu gom và xử lý định kỳ.

# V.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ngày nay chất lượng cuộc sống của con người đang được nâng cao rất nhiều nhờ vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật với nhiều ngành sản xuất được đẩy mạnh.Kinh tế phát triển cũng làm nảy sinh nhiều nhu cầu vật chất của con người từ đó các ngành công nghiệp cũng không ngừng được phát minh và đưa vào hoạt động sản xuất.Nhưng cũng từ đó phát sinh ra một vấn đề mới mà con người cần giải quyết.Đó là vần đề môi trường.Vấn đề đó ngày càng lớn và hiện nay đang ở mức báo động.Chính vì thế việc cân bằng giữa kinh tế và môi trường là bài toán khó,cần sự hợp tác tham gia của tất cả mọi người trên thế giới.

Xi mạ là một trong những ngành sản xuất thiết yếu nhưng gây ra sự ô nhiễm môi trường.Hiện nay ngày càng nhiều phân xưởng xi mạ được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.Thế nhưng hầu như các nhà quản lý chỉ quan tâm đến vấn đề lợi nhuận trong khi đó rất xem nhẹ và hầu như không hề lưu tâm đến vấn đề môi trường.Các phân xưởng xi mạ không bố trí các công trình xử lý nước thải mà thải thẳng ra ngoài môi trường.

Tại TPHCM,hơn 80% nước thải của các nhà máy,cơ sở xi mạ không được xử lý.Chính nguồn thải này đã và đang gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường nước mặt,ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng nước song Sài Gòn và sông Đồng Nai.Ước tính lượng chất thải các loại phát sinh trong ngành công nghiệp xi mạ trong những năm tới sẽ lên tới hàng ngàn tấn mỗi năm.Điều này cho thấy các khu vực ô nhiễm và suy thoái môi trường ở nước ta sẽ còn gia tăng nếu không kịp thời đưa ra các biện pháp hữu hiệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Trang wed: www.google.com.vn

2.Trần Thị Ngọc Diệu, bài giảng sản xuất sạch hơn.

3.Nguyễn Khương, quy trình kỹ thuật mạ kim loại và hợp kim, NXB khoa học và kỹ thuật 1997.

# Text boxes

CHC hòa tan,nguyên tố dạng vết

Lá cây,giấy,ni long,gỗ,…

Mùi hôi

Chất thải

Hóa chất dư

Bông cặn có kích thước lớn

Nước thải

Sỏi đỡ,cát thạch anh,than hoạt tính

Hỗn hợp nước

Bông cặn

Nước thải

Nước thải

Nước thải